采购编号：

2021年配电设备购置项目

询价文件

采 购 人：湖北第二师范学院后勤集团

采购地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路129号

目 录

一、询价邀请函	1

二、货物需求表及要求	1

三、报价单	3

四、质量保证措施及售后服务承诺	6

五、资格证明文件	7

六、商务偏离表	10

七、合同	11

## 一、询价邀请函

根据学校工作安排，就配电设备购置项目，邀请符合资质条件的供应商参加本项目的投标。具体情况如下：

一、采购内容

1、采购项目编号：HBESHQ-2021-1103

2、采购项目名称：湖北第二师范学院2021年配电设备购置项目

3、采购内容：为保障我校学生宿舍电费收费系统正常运行，需购置10块DJEL33-SFJ395型集中器进行维修更换。

4、采购预算：3万元人民币，超过视为无效报价。

二、供应商资格

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有合格产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；

3、具有机电设备安装工程专业承包叁级（含）以上资质，熟悉项目概况，具有较强的设备安装、调试、维护及售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员；

4、具有良好的市场信誉和业绩；

5、近三年有武汉地区及周边地区同类项目的维护经验和业绩。

6、本项目不接受联合体形式应答。

三、领取询价文件

采购文件领取时间：2021年11月3日起至2021年11月5日在湖北第二师范学院资产管理处（招投标中心）网上下载。

四、递交询价响应文件截止时间及方式

1.递交采购响应文件及参加询价截止时间为2021年11月8日下午3:00前。响应文件一正两副，以书面的形式送达（需密封），逾期或未加盖单位公章的报价文件恕不接受。

2.递交采购文件时需提供资质证明文件原件及复印件（加盖公章）一份（营业执照复印件）、法人委托书。

3、开标时间：2021年11月8日下午3：00

4、开标地点：湖北第二师范学院后勤集团会议室

5、联系方式

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新二路129号湖北第二师范学院后勤集团水电管理中心217室，邮政编码：430205

采购联系人：曾  娟           电话：027-87943918

技术咨询人：居基志           电话：027-87943918

湖北第二师范学院

后勤集团

2021年 11 月 3 日

## 二、货物需求表及要求

一、立项背景

因我校电费收费系统已使用7年，集中器陆续出现故障，无法修复使用。为了保障学生宿舍电费充值系统的查询及购电正常，需采购10块DJEL33-SFJ395型集中器进行维修更换。

二、采购内容

- 为保障我校学生宿舍电费收费系统正常运行，需购置10块DJEL33-SFJ395型集中器进行维修更换，预算金额3万元。

- 技术要求

（1）功能要求：DJEL33-SFJ395型集中器采购，主要功能有数据采集、储存、下发及上传功能。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等。

（3）各项技术指标要求：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准 | 符合T/CEC 122.31-2016 电、水、气、热能源计量管理系统 第3-1部分：集中器技术规范；JG/T 162-2017 民用建筑远传抄表系统；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》。 |  |
| 2 | 工作串口 | 应具备不少于4个独立配置的工作串口，每个工作串口参数可单独设置；工作串口：波特率1200～19200bps；校验方式：无，奇、偶可设定；数据位可设定； |  |
| 3 | 自适应以太网接口 | 应具有1个10M/100M，2KV电磁隔离，用于数据上传；一个独立的串口，方便安装调试、配置系统和运行参数；支持web服务器，可通过web的方式远程设置参数，可通过U盘、RS485、以太网、GPRS/4G通信方式进行升级； |  |
|  | 内置处理器及系统 | 应自动恢复网络连接，建立可靠的TCP连接；并具有内置自检自恢复功能；应支持同时与3个服务器连接和通信；应至少具有32位ARM处理器；内嵌操作系统；应内嵌WEB服务数据采集管理功能；内置看门狗 |  |
|  | 数据采集 | 应支持LoRa、LoRaWAN、M-Bus、RS485、载波通讯方式能对多种类型用能计量装置的数据采集；具有12V电源支持为无源485表计供电； 应单只采集设备采集点数不小于：LoRa表计：1600 ；M-BUS表计：256； RS485:192台用能计量设备； 应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且采集周期可从1分钟至3小时灵活配置； |  |
|  | 数据储存 | 应专用存储空间至少支持半个月以上的用能数据备份；不小于128 MB NANDFLASH存储器； |  |
|  | 数据上传及断点续传 | 上行通讯支持GPRS/4G、以太网、RS485，并应支持断点续传功能，由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据定时远传，待传输网络恢复正常后数据网关可将采集的历史能耗数据实现断点续传；支持62个日冻结、12个月冻结、7天整点数据冻结； |  |
|  | 故障处理 | 应支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息的功能； |  |
|  | 抗干扰 | 提供数据网关的国家省部级相关部门出具的检测合格报告：浪涌抗击、静电抗扰、无线抗扰等； |  |
|  | 系统对接 | 保障能与我校电表系统对接使用； |  |

四、供应商资格条件

- 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、具有合格产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；

- 3、具有机电设备安装工程专业承包叁级（含）以上资质，熟悉项目概况，具有较强的设备安装、调试、维护及售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员；

- 4、具有良好的市场信誉和业绩；

- 5、近三年有武汉地区及周边地区同类项目的维护经验和业绩。

- 6、本项目不接受联合体形式应答。

## 三、报价单

（采购编号：          ）

供应商名称：                                              单位： 元（人民币）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价： （本项目为交钥匙工程，投标报价中包含了人工、材料、保险、税收、检测合格等费用。） |  |  |  |  |

授权代表签字（盖章）：

日  期：

## 四、质量保证措施及售后服务承诺

授权代表签字（盖章)：                         日  期：

## 五、资格证明文件

- 营业执照、税务登记及组织机构代码证（复印件）；

- 资格条件中要求的资格证及其他证书；

- 法定代表人代表授权书（参见格式一）；

- 财务审计报告；

- 纳税证明；

- 售后服务机构证明；

- 供应商情况表（参见格式二）；

- 近两年相关业绩表及证明文件；

- 供应商应提供有关资格证明文件，及供应商认为其他需提供的文件。

格式一   法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                        的                          公司的在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                       项目的合同投标及合同执行、完成和保修及服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

格式二   供应商情况表

供应商（盖章）：                                         填表日期：

| 单位全称 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 企业概况 | 职工总数 |  | 人 | 经 济 指 标 |  | 设备销售金额 |  | 万元 |  |
|  | 技术人员 |  | 人 |  |  | 总额 |  | 万元 |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 数量 |  | 个 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：经济指标栏填写上一年度经济指标。

## 六、商务偏离表

供应商名称：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件的商务条款 | 询价响应文件的商务条款 | 原因说明及建议详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

## 七、合同

（合同条款根据《政府采购法》和《合同法》，由采购人和供应商按照平等、自愿的

原则约定。）